华能桐乡燃机机务专业

#2余热锅炉主蒸汽部分管道采购

技术规范书

批准：

审核：

编制：

华能桐乡燃机热电有限责任公司

2023年02月

## 总则

1.1本技术规范书适用于华能桐乡燃机热电有限责任公司（简称：桐乡燃机）的“机务专业#2余热锅炉主蒸汽部分管道采购”提出的技术要求和供货要求以及所有必需的其他事项。

报价人应仔细阅读本技术规范书内的全部条款，报价人提供的所有设备、配件应满足本技术规范书所规定的要求。

1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。报价人应保证提供符合工业标准和本设备技术规范的优质产品。

1.3本规范书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着报价人提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议（无论多少或微小），都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述，否则采购方将认为报价人完全接受和同意采购文件的内容和要求。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则报价人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6报价人资质要求：无

## 2 技术要求

2.1 标准

所有合同设备（材料）必须满足以下标准，且不限于下述标准。下述标准和规范仅规定了最低要求，只要报价人认为有必要且经采购人认可，即可超越这些标准，采用更好、更经济的设计和材料，以便报价人的设备持续稳定地运行。报价人提供的设备（材料）要符合以下标准但不局限于以下标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 无 |  |

2.2报价人所提供设备、材料应是全新的、标准的、完整的、技术上是先进的，性能上是成熟的。

## 3 供货说明

### 3.1供货范围

3.1.1 通用部分

- 本项目需求物资的供货及验收，需提供相应技术资料、技术服务及售后服务等。

- 报价人所供物资应选用通用产品，并符合国家或国际有关标准。必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且物资的技术经济性能符合本技术文件要求。报价人选用的物资不应含有特殊要求。

- 报价人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明物资名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。

3.1.2 专用部分

物资需求表

| 序号 | 名 称 | 规格型号、品牌要求 | 单位 | 数量 | 备注(物料编号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2余热锅炉主蒸汽管道 | 325*28（长5米）、材质12CrMoV | 件 | 1 | 102571266 |

# 备注：到货产品需提供出厂质量检测报告，包含硬度检测报告、材质检测报告、金相检测报告，且产品应包装完好。

## 供货周期

合同签订后，40天内交货。